## 1月_インフラ監視報告のまとめ
1月_インフラ監視報告のまとめ
1. バッチパフォーマンス（バッチ処理の稼働状況）報告
各バッチ処理は監視目安時間内で安定して実行されております。
|  | No. |  | 処理名 | 対象期間 | 監視目安 | 処理時間（平均） | エラー
|  | 1 | 日中 | 基幹データ取り込み （OC） （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-import-pos-master-oc） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 120秒 | 44.6秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | - | -
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | - | -
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | - | -
|  | 2 |  | Scan&Goデータ取り込み （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-receive-and-import-pos-master-sg） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 60秒 | 5.91秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 7.39秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 6.78秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 6.67秒 | 無し
|  | 3 |  | Scan&Goデータ出力 （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-create-txt-file-sg） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 900秒 | 36.4秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 39.3秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 36.6秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 37.5秒 | 無し
|  | 4 |  | 基幹データ取り込み（SH） （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-import-pos-master-sh） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 1200秒 | - | -
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | - | -
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | - | -
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | - | -
|  | 1 | 夜間 | 基幹データ取り込み（OC） （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-import-pos-master-oc） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 120秒 | 5.18秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 5.11秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 5.03秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 4.85秒 | 無し
|  | 2 |  | Scan&Goデータ取り込み （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-receive-and-import-pos-master-sg） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 60秒 | 6.99秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 8.78秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 8.49秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 7.19秒 | 無し
|  | 3 |  | Scan&Goデータ出力 （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-create-txt-file-sg） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 900秒 | 44.8秒 | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 48.4秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 36.7秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 33.4秒 | 無し
|  | 4 |  | 基幹データ取り込み（SH） （StepFunction名：ksm-posprd-sf-sm-import-pos-master-sh） | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 1200秒 | - | -
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 251秒 | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 194秒 | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 236秒 | 無し
2. サーバーの使用状況報告
週次平均のCPU・メモリ使用率はいずれも低く、
現在の運用においては十分なリソース余裕がある状況です。
|  | No. | リソース名 |  | 対象期間 | 監視目安 | CPU使用率（平均） | メモリ
|  | 1 | EC2 ksm-posprd-ec2-instance-bastion |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | CPU使用率＜80% | 0.71% | -
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 0.59% | -
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 0.49% | -
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 0.47% | -
|  | 2 | ECS ksm-posprd-ecs-cluster |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | CPU使用率＜80% | 0.09% | 0.25%
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 0.18% | 0.27%
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 0.22% | 0.06%
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 0.07% | 0.01%
|  | 3 | RDS（データベース） ksm-posprd-db-cluster ※本項目では、RDSを「処理性能（CPU・メモリ）」の観点で評価している。 |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | CPU使用率＜80% メモリ空き容量 > 2GB | 1.69% | 167 GB
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 1.69% | 167 GB
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 1.71% | 167 GB
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 1.7% | 167 GB
3. ストレージ使用量報告
S3およびRDSのストレージ使用量はいずれも低く、
現在の運用に対して十分な余裕があります。
日次のデータ増加量およびオブジェクト数ともに安定しています。
|  | No. | リソース名 |  | 対象期間 | 監視目安 | ストレージ （日次のデータ増加量） | オブジェクト数 （日次の増加数）
|  | 1 | S3 prd-ignica-ksm |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 日次のデータ増加量 <10 GB 日次の増加ファイルの数 < 10000ファイル | 229.6 MB | 1565ファイル
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 433.3 MB | 1735ファイル
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 329.0 MB | 1911ファイル
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 271.4 MB | 3104ファイル
|  | 2 | RDS ksm-posprd-db-cluster ※本項目では、RDSを「データ保存容量」の観点で評価している。 |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 空き容量 > 20GB | 167 GB | -
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) |  | 167 GB | -
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) |  | 167 GB | -
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) |  | 167 GB | -
4. システム障害報告
2026年1月9日にOpenVPN再起動に伴う接続障害が一時的に発生しましたが、暫定対応により現在は復旧しており、恒久対策を進めております。
|  | No. | タイプ |  | 対象期間 | 障害
|  | 1 | システム障害 |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) | 発生事象 2026年1月9日 04:16～04:19（JST）に、ステージングおよび本番環境の EC2上で稼働しているOpenVPNサーバーが再起動しました。 OpenVPN サービス自体は再起動後に自動復旧しましたが、NAT ルールが復元されなかったため、その後 Luvina から USMH ネットワークへの接続が不可となりました。 影響 ・Gift Card 決済用サーバー（AFS）への接続テストが実施不可 ・LuvinaからUSMHネットワークへの通信が不可 原因 ・直接原因 Amazon Linux 2023のOSパッチ（kernel／core package）適用後にEC2インスタンスが自動再起動したため。 ・根本原因 AWS Systems Manager Patch Manager／Maintenance Window により再起動を伴うパッチが適用された。 OpenVPNのNAT設定が再起動後に自動で復元されない一時的な設定だったため、サーバ再起動後に通信ができなくなりました。 対応状況 ・暫定対応 ステージング環境 以下コマンドにより NAT 設定を再構成し、接続を復旧済み： sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o ens5 -j MASQUERADE sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o ens5 -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -i ens5 -o tun0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT Production 環境 ステージングと同様の方法で、VPN CIDR「10.9.0.0/24」を用いて復旧済み ・恒久対策 OpenVPN起動時にNAT 設定を自動適用するため、systemd ExecStartPost にて設定スクリプトを実行する方式へ変更予定。 OpenVPNのExecStartPostにてNAT設定用スクリプトを自動実行し、再起動後も設定が維持されるよう対応します。
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) | 無し
5. SecurityHub報告（AWS SecurityHub によるセキュリティ関連アラートの確認結果）
セキュリティ課題は確認されていません。
|  | No. | タイプ |  | 対象期間 | 障害
|  | 1 | AWS SecurityHub |  | 週1 (2026/01/01 ~ 2026/01/07) | 無し
[5 empty] | 週2 (2026/01/08 ~ 2026/01/14) | 無し
[5 empty] | 週3 (2026/01/15~ 2026/01/21) | 無し
[5 empty] | 週4 (2026/01/22~ 2026/01/31) | 無し
まだ十分に余裕あり
まだ十分に余裕あり
まだ十分に余裕あり
・1月5日に343店舗のP001データの全データをインポートしたため、平均より時間（44.6秒）がかかったが、問題がありません。
・「‐」は処理が発生しない意味です。