## Summary
1. 概要
OCとSGの2つのソースから送信されるマスターファイルの保存ニーズに基づく
2. 要件
一定期間後、保存コストを最小限に抑えるために保存が必要
対象は10日以上前に送信されたファイル（調整可能）
コストを安く抑える必要がある
参照が必要になる可能性はあるが、頻度は高くない
ファイルを参照する際、復元に時間がかかっても問題ない
3. 前提条件
OCとSGから送信されるファイル
8月、9月、10月の3ヶ月間に送信されたマスターファイルの統計（/backupに保存）
|  | OC | 449 file | 5.9 GB
|  | SG | 3458 file | 51.7 MB
3ヶ月間の総容量：5.9 GB + 0.0517 GB = 5.9517 GB
1ヶ月あたりの平均容量：5.9517 GB ÷ 3 = 約1.98 GB/月
4. 各方法の概要
| # | 保存場所 | 保存タイプ | 価格 | 保存方法 | データ取得方法 | 保存要件 | 強み | 弱み | 1ヶ月のコスト | 1年後の総コスト | 2年後の総コスト | 3年後の総コスト | 4年後の総コスト | 5年後の総コスト
| 1 | HDD | On-premise | ・HDD一括購入 保管コスト | ・毎月ダウンロード HDDに書き込み 慎重に保管 | ・HDDをマシンに接続 ファイル検索 手動コピー | ·使用: 物理的な長期保存が必要な場合 最小要件: なし | ・インターネット不要 物理的に安全 データ量が非常に多い場合は安価 | ・故障リスク 物理的紛失 手動管理の手間 自動化不可 | ~$6.5082 (2TB HDD ~$80、5年償却 + 人件費) | ~$78.10 | ~$156.20 | ~$234.30 | ~$312.40 | ~$390.50
| 2 | S3 | S3 Standard | ・通常のS3タイプの中で最も高価 | ・直接アップロード 最初の0〜7日間データ保持 | ・即座に取得 非常に高速 | ·使用期間: 最初の0〜7日間 最小要件: 最小保存期間の要件なし | ・高速 高い安全性 新しいデータに適している | ・最も高い保存コスト アクセス頻度の低いデータには不向き | ~$0.046 ($0.023/GB × 1.98GB) | ~$6.49 | ~$25.96 | ~$58.41 | ~$103.84 | ~$162.25
| 3 |  | S3 Intelligent‑Tiering | ・自動的に節約 ファイルごとの監視料金 | ・データアクセス頻度が不明な場合、最初から有効化 | ・即座に取得 取得時の追加料金なし | ·使用: データアクセス頻度が事前に不明な場合 各ティア間で自動移行 最小要件: 特定の日数制約なし | ・使用頻度が低い場合、自動的に安価なタイプに移行 操作不要 | ・オブジェクト数に応じた監視料金 小さなファイルが多い場合には不向き | ~$0.046 + $0.005 (~1302 obj × $0.0025/1000) = $0.051 | ~$7.19 | ~$28.76 | ~$64.71 | ~$115.04 | ~$179.75
| 4 |  | S3 Standard‑IA | ・Standardより安価 最低30日間の保持が必要 | ・8〜30日後に自動移行 | ・即座に取得 取得時に料金発生 | ·移行タイミング: 8〜30日後 最小要件: 最低30日間の保存が必要 | ・アクセス頻度の低いデータのコスト削減 | ・アクセス時の取得料金 最低30日間の保存料金 最低128KB/オブジェクトの料金 | ~$0.025 ($0.0125/GB × 1.98GB) | ~$3.53 | ~$14.12 | ~$31.77 | ~$56.48 | ~$88.25
| 5 |  | S3 One Zone‑IA | ・Standard‑IAより安価 安全性は低い | ・データ損失のリスクを受け入れる場合に自動移行 | ・即座に取得 取得時に料金発生 | ·移行タイミング: データ損失リスクを受け入れた後 最小要件: 最低30日間の保存が必要（Standard-IAと同様） | ・グループ内で最も安価 データ再作成可能な場合に適している | ・1つのAZのみに保存 データ損失リスクが高い 取得料金と最小要件はIAと同様 | ~$0.020 ($0.01/GB × 1.98GB) | ~$2.82 | ~$11.28 | ~$25.38 | ~$45.12 | ~$70.50
| 6 |  | Glacier Instant Retrieval | ・安価（アーカイブタイプ） データ取得時に料金発生 | ・31〜90日後に自動移行 | ・即座に取得 非常に高速 | ·移行タイミング: 31〜90日後 最小要件: 最低90日間の保存が必要 | ・安価だが必要時に即座に取得可能 | ・高い取得料金 最低90日間の保存 最低128KB/オブジェクト | ~$0.008 ($0.004/GB × 1.98GB) | ~$1.13 | ~$4.52 | ~$10.17 | ~$18.08 | ~$28.25
| 7 |  | Glacier Flexible Retrieval | ・非常に安価 復元料金あり | ・90日以上経過後に自動移行 | ・事前に取得リクエスト必要（数分〜数時間） その後ダウンロード | ·移行タイミング: 90日以上経過後 最小要件: 最低90日間の保存が必要 復元時間: 数分〜数時間 | ・めったに使用しない古いデータに非常に経済的 | ・即座に取得不可 復元待ち必要 最低90日間の保存 取得料金あり | ~$0.007 ($0.0036/GB × 1.98GB) | ~$0.99 | ~$3.96 | ~$8.91 | ~$15.84 | ~$24.75
| 8 |  | Glacier Deep Archive | ・最も安価 復元料金あり | ・180〜365日後に自動移行 | ・事前に取得リクエスト必要（数時間〜12時間） その後ダウンロード | ·移行タイミング: 180〜365日後 最小要件: 最低180日間の保存が必要 復元時間: 数時間〜12〜48時間 | ・最も安価 規制による長期保存に適している | ・復元時間が非常に長い（12〜48時間） 最低180日間の保存 緊急時のデータ取得には不向き | ~$0.002 ($0.00099/GB × 1.98GB) | ~$0.28 | ~$1.12 | ~$2.52 | ~$4.48 | ~$7.00
ファイルをバックアップ・リストアする手順は補足シートに参照する
5. 提案
コスト・保存ステップ・リストアステップに比較すると
Glacier Instant Retrievalが一番適切だと考える
・30日過ぎたファイルは自動的にGlacier Instant Retrievalにアーカイブにする
・必要の場合、すぐファイルをリストアできる
・年間費用
|  |  | 1年後の総コスト | 2年後の総コスト | 3年後の総コスト | 4年後の総コスト | 5年後の総コスト
|  |  | ~$1.13 | ~$4.52 | ~$10.17 | ~$18.08 | ~$28.25

## HDD
1. HDDを使用する際のコスト
-HDD購入費用：2TBで約80ドル
-毎月ダウンロードしてHDDにコピーする必要がある
-AWSからのダウンロード転送費用-ダウンロード、HDDへのコピー作業の人件費
-人件費は約10ドル/1時間の作業
2. 実際の1年間の計算
HDD減価償却費： - HDD 2TB：80ドル - 12ヶ月の減価償却（耐用年数5年と仮定）：80 ÷ 5 = 16ドル/年 → 1ヶ月 = 1.33ドル/月
人件費： - 30分/月 × 12ヶ月 = 6時間/年 - 6時間 × 10ドル/時間 = 60ドル/年 → 5ドル/月
AWSからのダウンロード費用： - 容量：1.98 GB/月 × 12ヶ月 = 23.76 GB/年 → 0.1782ドル/月 - AWSからのデータ転送アウト料金（ap-southeast-1）：約0.09ドル/GB - 23.76 GB × 0.09ドル = 約2.14ドル/年
12ヶ月の総費用： - HDD減価償却：16ドル- 人件費：60ドル - データ転送：2.14ドル - 合計：約78ドル/年
3. ファイルをバックアップする
HDDを接続 → 空き容量を確認
ファイルをコンピュータにダウンロード
データをHDDにコピー
ログを記録してラベルを貼付
ドライブを安全に取り外して保管
4. バックアップからリストアする
HDDを接続 → アクセス可能か、フォルダ/ファイルが読めるか確認
復元が必要なバックアップのバージョン/回を特定
データをコンピュータにコピー
必要に応じてファイルをS3にアップロード
復元後に検証

## S3
1. ファイルをバックアップする
| ストレージクラス | S3 Standard | S3 Intelligent-Tiering | S3 Standard-IA | S3 One Zone-IA | Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrieval | Glacier Deep Archive
| ステップ1: ファイルを含むバケットを選択 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 ログファイルを含むバケットを選択 ファイルは現在Standardクラスにある(デフォルト) | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 "Properties"タブでIntelligent-Tieringを設定 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 Standard-IAへファイルを移行するlifecycle ruleを作成する準備 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 バケットがOne Zone-IAをサポートするリージョンにあることを確認 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 Glacier Instantへ移行するlifecycle ruleを設定する準備 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 Glacierへアーカイブするlifecycle ruleを作成する準備 | AWS Consoleを開く → "S3"を検索 既存のログファイルを含むバケットを選択 Deep Archive用のlifecycle ruleを設定する準備
| ステップ2: Lifecycle Ruleを作成 | バケット内の"Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Keep-in-Standard") Standardに保持する場合、transitionを追加不要 | "Properties"タブへ移動"Intelligent-Tiering Archive configurations"を探す "Create configuration"をクリック または既存ファイルをIntelligent-Tieringへ移行するLifecycle ruleを作成 | "Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Move-existing-to-IA") スコープを選択: バケット全体またはprefix(例: logs/) | "Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Move-to-OneZone-IA") 既存ファイルに適用するスコープを選択 | "Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Archive-to-Glacier-Instant") ルールは既存ファイルと新規ファイルの両方に適用 | "Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Archive-to-Glacier-Flexible") ルールは既存ファイルをその経過日数に基づいて処理 | "Management"タブへ移動"Create lifecycle rule"をクリック ルール名を設定(例: "Deep-Archive-old-logs") ルールは古いファイルをDeep Archiveへ移行
| ステップ3: Transitionを設定 | 既存ファイルを他のクラスへ移行する場合:"Transition current versions"にチェック "Add transition"をクリック 日数を選択(例: ファイル作成から7日) 移行先のストレージクラスを選択 | Intelligent-Tieringの設定:configurationで名前とスコープを設定 必要に応じて"Activate Deep Archive Access tier"にチェック アクセスのない日数を設定(例: 90日)方法2 - 既存ファイルの移行:Lifecycle ruleを作成 → 即座に(作成から0日)Intelligent-Tieringへ移行 | "Transition current versions of objects"にチェック "Add transition"をクリック ファイル作成からの日数を選択(例: 30日) ストレージクラスを選択:"Standard-IA"既存ファイルは作成日に基づいて評価される | "Transition current versions"にチェック "Add transition"をクリック ファイル作成からの日数を選択(例: 30日) ストレージクラスを選択:"One Zone-IA"30日を超える既存ファイルは即座に移行 | "Transition current versions of objects"にチェック "Add transition"をクリック 日数を入力:90日(ファイル作成から) ストレージクラスを選択:"Glacier Instant Retrieval"90日を超える既存ファイルは24-48時間以内に移行 | "Transition current versions"にチェック "Add transition"をクリック 日数を入力:90日超(例: 180日)(ファイル作成から) ストレージクラスを選択:"Glacier Flexible Retrieval"チェーンを作成可能: 30日 → IA、90日 → Instant、180日 → Flexible | "Transition current versions"にチェック "Add transition"をクリックしてチェーンを作成 最後のtransition: ファイル作成から365日後 →"Glacier Deep Archive"既存ファイルは経過日数に基づいて評価され、自動的に移行
| ステップ4: 確認と適用 | 以下を確認: · ルール名 · 適用スコープ(バケット全体またはprefix) · Transition rules(ある場合)"Create rule"をクリック ルールは既存ファイルと新規ファイルの両方に適用 | Intelligent-Tiering configurationの場合:名前とスコープを確認 "Create"をクリックLifecycle ruleの場合:transition確認: 0日 → Intelligent-Tiering"Create rule"をクリック 既存ファイルは24-48時間以内に移行 | 以下を確認: · Transition日数: ファイル作成から30日 · ストレージクラス: Standard-IA · 適用スコープ"I acknowledge..."にチェック"Create rule"をクリック 30日を超える既存ファイルは自動的に移行 | 以下を確認: · 日数: 作成から30日 · ストレージクラス: One Zone-IA · バケットのリージョン"Create rule"をクリック AWSは全ての既存ファイルを評価し、条件を満たすファイルを移行 | 以下を確認: · 日数: 作成から90日 · ストレージクラス: Glacier Instant · Transitionチェーン(複数ステップがある場合)"Create rule"をクリック 90日を超える既存ファイルは1-2日以内に移行 | Lifecycleチェーンを確認: · マイルストーン: 30、90、180日 · 対応するストレージクラス · 適用スコープ "I acknowledge..."にチェック"Create rule"をクリック 既存ファイルはその経過日数に応じて適切なクラスに配置 | 完全なチェーンを確認: · IA(30日) → Instant(90日) → Flexible(180日) → Deep Archive(365日) · 全てファイル作成日から計算"Create rule"をクリック 既存ファイルは自動的に適切なクラスに配置
| 重要な注意事項 | · Lifecycle ruleは既存ファイルと新規ファイルの両方に適用 · ルールはファイル作成日に基づいて評価、ルール作成日ではない · ルールが有効になるまで24-48時間かかる場合がある · 既存ファイルは条件を満たせばクラスが変更される | · 既存ファイルは指定期間アクセスされない条件を満たす必要がある · モニタリング料金: $0.0025/1000オブジェクト/月 · Intelligent-Tieringはアクセスパターンに基づいて自動的に最適化 · 既存ファイルは移行後すぐに追跡が開始 | · 30日を超える既存ファイルはルールが有効になると即座に移行 · 最低30日間の保存が必要 · 最小サイズ: 128KB · ダウンロード時に取得料金が発生 · 30日未満のファイルは30日に達したら移行 | · 既存ファイルは移行後1つのAZにのみ保存 · データ損失リスクが高い · 再作成可能なデータにのみ使用 · 最低30日間の保存が必要 · 条件を満たすファイルは1-2日以内に移行 | · 90日を超える既存ファイルはルールが有効になると移行 · 最低90日間の保存が必要 · 移行後も即座にアクセス可能 · Standard-IAより取得料金が高い · Lifecycle ruleは元のファイル作成日から計算 | · 90日を超える既存ファイルが移行される · ダウンロード前に3-5時間の復元が必要 · 3つの復元オプション: Expedited、Standard、Bulk · ファイルは経過日数に応じて自動的に適切なクラスに配置 · Lifecycle ruleは古いファイルと新しいファイルの両方を処理 | · 180日を超える既存ファイルが移行される · 復元時間: 12-48時間 · 最も安価だが最も遅い · コンプライアンス/アーカイブ用途で使用される · 非常に古いファイルはルール適用時に自動的に移行 · ファイルの作成日から計算
2. バックアップからリストアする
| ストレージクラス | S3 Standard/S3 Intelligent-Tiering/S3 Standard-IA/S3 One Zone-IA |  |  |  | Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrieval | Glacier Deep Archive
| ステップ1 | ログインとS3へのアクセス·Webブラウザを開き、https://console.aws.amazon.comにアクセスする • AWSアカウントでログインする • 上部の検索バーに「S3」と入力してEnterキーを押す • 検索結果から「S3」を選択してS3管理画面に入る |  |  |  | S3コンソールへのアクセス◦ S3 Standardの手順と同様に実行する ◦ AWSコンソールにログイン → S3を検索 → バケットを選択 | ステップ1: S3コンソールへのアクセスとファイルの検索◦ AWSコンソールにログイン → S3 → ファイルを含むバケットを選択 ◦ 復元が必要なファイルの場所に移動する | ·ステップ1: S3コンソールへのアクセスとファイルの検索◦ AWSコンソールにログイン → S3 → バケットを選択 ◦ 復元が必要なファイルを見つける
| ステップ2 | ファイルを含むバケットの検索·自分のすべてのバケット(ストレージフォルダ)のリストが表示される ダウンロードしたいログファイルを含むバケット名をクリックする ファイルがサブフォルダにある場合は、各フォルダをクリックしてファイルの場所に移動する |  |  |  | ステップ2: ファイルを直接ダウンロード◦ ダウンロードしたいファイルを選択する(チェックボックスにチェックを入れる) ◦「Download」ボタンをクリックする ◦ ファイルは待ち時間なしですぐにダウンロードされる | ステップ2: 復元プロセスの開始(restore)◦ 復元が必要なファイルのチェックボックスにチェックを入れる ◦ リスト上部の「Actions」(アクション)ボタンをクリックする ◦ 表示されるメニューから「Initiate restore」(復元の開始)を選択する | ·ステップ2: 復元プロセスの初期化◦ ファイルを選択する(チェックボックスにチェックを入れる) ◦「Actions」→「Initiate restore」をクリックする
| ステップ3 | ファイルの選択とダウンロード·リストからダウンロードしたいファイルを見つける ファイル名の左側にあるチェックボックスにチェックを入れる リスト上部の「Download」ボタンをクリックする • ファイルはすぐにコンピュータにダウンロードされる |  |  |  | - | ステップ3: 復元速度の選択◦ 速度オプションを含む新しいウィンドウが表示される ◦Expedited(最速):▪ 時間: 1-5分 ▪ 費用: 最も高い(1000リクエストあたり約$10 + $0.03/GB) ▪ 適用条件: ファイルが緊急に必要な場合 ◦Standard(標準 - 推奨):▪ 時間: 3-5時間 ▪ 費用: 中程度(1000リクエストあたり約$0.05 + $0.01/GB) ▪ 適用条件: 当日中にファイルが必要で、急ぎではない場合 ◦Bulk(バッチ - 最安値):▪ 時間: 5-12時間 ▪ 費用: 最も低い(1000リクエストあたり約$0.025 + $0.0025/GB) ▪ 適用条件: 急がず、翌日まで待てる場合 ◦ ニーズと予算に合った速度を選択する | ·ステップ3: 復元速度の選択◦ Deep Archiveには2つのオプションのみ: ◦Standard(標準):▪ 時間: 12時間 ▪ 費用: 約$0.02/GB ▪ 適用条件: 1日以内にファイルが必要な場合 ◦Bulk(バッチ):▪ 時間: 48時間(2日) ▪ 費用: 約$0.0025/GB(はるかに安い) ▪ 適用条件: 急がず、2-3日待てる場合 ◦ 適切な速度を選択する
| ステップ4 | - |  |  |  | - | ステップ4: 一時コピーの保存期間の設定◦ ファイルが復元されると、AWSはダウンロード用にS3 Standardに一時コピーを作成する ◦ このコピーを保持する日数を選択する必要がある(1-7日が一般的) ◦ 例: 3日を選択すると、コピーは3日間存在し、その後自動的に削除される ◦ 選択後、「Initiate restore」ボタンをクリックして確認する | ·ステップ4: コピーの保存期間の設定◦ 一時コピーを保持する日数を選択する(1-365日まで可能) ◦ Deep Archiveの場合、複数回アクセスする必要があれば長い期間を選択できる ◦ 例: 多くのファイルを処理する時間が必要な場合は30日を選択する ◦「Initiate restore」をクリックして開始する
| ステップ5 | - |  |  |  | - | ステップ5: 待機とファイルのダウンロード◦ ファイルのステータスが「Restoration in progress」(復元中)に変わる ◦ AWSは完了時にメール通知を送信する(設定済みの場合) ◦ 完了後、S3コンソールに戻り、ファイルを選択して「Download」をクリックする ◦ ファイルは一時コピーからすぐにダウンロードされる | ·ステップ5: 待機とファイルのダウンロード◦ S3コンソールでファイルのステータスを確認する(「Restoration in progress」と表示される) ◦ 選択した速度に応じて12-48時間待つ ◦ 完了後、ファイルのステータスが「Restored」になる ◦ ファイルをクリックして「Download」を選択してダウンロードする
| 重要な注意事項 | これらのストレージタイプは即座にアクセス可能で、特別な復元操作は不要 |  |  |  | 特徴:このストレージタイプはS3 Standardと同様に即座にアクセス可能だが、ストレージコストは低く、ダウンロード料金は若干高い。 | 特徴:これは低価格のストレージタイプだが、すぐにはダウンロードできない。まずファイルの「復元」をリクエストし、選択した速度に応じて数分から数時間待つ必要がある。 | 特徴:これはAWSで最も安価なストレージタイプで、ほとんどアクセスしない長期保存データに適している。復元時間が最も長い(12-48時間)。
| 注意 | 時間:即座(ファイルサイズに応じて数ミリ秒から数秒) |  |  |  | 時間:即座(ミリ秒)、S3 Standardと同じ注意:取得料金(retrieval fee)はS3 Standardより高くなる | - | -

## Summary_VN
1. Tổng quan
Dựa trên lưu trữ cần thiết của master files được gửi từ hai nguồn: OC và SG
2. Yêu cầu
Sau một khoảng thời gian nhất định, cần phải lưu trữ để giảm thiểu chi phí lưu trữ.
Chọn các tệp được gửi hơn 10 ngày trước (có thể điều chỉnh)
Cần giữ chi phí ở mức thấp.
Việc truy cập là cần thiết nhưng không thường xuyên
Khi xem các file lưu trữ đó thì việc mất thời gian thì không thành vấn đề
3. Điệu kiện tiên quyết
Các file được gửi từ OC và SG
Thống kê các master files được gửi trong 3 tháng 8, 9, 10 và lưu ở folder (/backup）
|  | OC | 449 file | 5.9 GB
|  | SG | 3458 file | 51.7 MB
Tổng số lượng lưu trữ trong 3 tháng：5.9 GB + 0.0517 GB = 5.9517 GB
Dung lượng trung bình hàng tháng：5.9517 GB ÷ 3 = khoảng 1.98 GB/tháng
4. Tổng quan của mỗi loại lưu trữ
| # | Vị trí lưu trữ | Loại lưu trữ | Giá cả | Phương thức lưu trữ | Đặc điểm sao lưu | Yêu cầu lưu trữ | Điểm mạnh | Điểm yếu | Chi phí hàng tháng | Tổng chi phí sau 1 năm | Tổng chi phí sau 2 năm | Tổng chi phí sau 3 năm | Tổng chi phí sau 4 năm | Tổng chi phí sau 5 năm
| 1 | HDD | On-premise | ・Mua ổ cứng và chi phí lưu trữ | ・Download hàng tháng và viết vào HDD cẩn thận | ・Kết nối ổ cứng HĐ với máy tính, tìm kiếm các tập tin và sao chép thủ công | ·Công dụng: Khi cần lưu trữ vật lý lâu dài. Yêu cầu tối thiểu: Không có | ・Không cần internet. Bảo mật vật lý. Chi phí thấp cho dung lượng dữ liệu rất lớn. | ・Tiềm ẩn rủi ro mất dữ liệu, quản lý thủ công, không thể tự động hóa | ~$6.5082 (2TB HDD ~$80、trả góp trong 5 năm + chi phí nhân công) | ~$78.10 | ~$156.20 | ~$234.30 | ~$312.40 | ~$390.50
| 2 | S3 | S3 Standard | ・Loại đắt nhất trong các loại S3 thông thường | ・Tải lên trực tiếp. Lưu trữ dữ liệu trong 0-7 ngày đầu tiên | ・Truy xuất tức thì, rất nhanh | ·Thời gian sử dụng: 0-7 ngày đầu tiên. Yêu cầu tối thiểu: Không có yêu cầu về thời gian bảo quản tối thiểu | ・Tốc độ cao, bảo mật cao, phù hợp với dữ liệu mới. | ・Chi phí lưu trữ cao nhất. Không phù hợp với dữ liệu ít được truy cập. | ~$0.05 ($0.025/GB × 1.98GB) | ~$3.86 | ~$14.85 | ~$32.96 | ~$58.21 | ~$90.43
| 3 |  | S3 Intelligent‑Tiering | ・Tự động tiết kiệm chi phí theo giám sát từng tập tin | ・Nếu không chắc chắn về tần suất truy cập dữ liệu, hãy bật chức năng này ngay từ đầu | ・Mua ngay lập tức, không phát sinh thêm chi phí khi mua | ·Ứng dụng: Khi tần suất truy cập dữ liệu không được biết trước. Tự động di chuyển dữ liệu giữa các tầng. Yêu cầu tối thiểu: Không có số ngày cụ thể. | ・Nếu tần suất sử dụng thấp sẽ tự động chuyển sang loại tiết kiệm điện hơn. Không yêu cầu vận hành gì thêm. | ・Phí giám sát được tính dựa trên số lượng đối tượng. Không phù hợp với nhiều tập tin nhỏ. | ~$0.05 + $0.005 (~1302 obj × $0.0025/1000) = $0.051 | ~$4.11 | ~$15.82 | ~$35.12 | ~$62.02 | ~$96.37
| 4 |  | S3 Standard‑IA | ・Rẻ hơn gói Standard nhưng yêu cầu lưu trữ tối thiểu 30 ngày | ・Tự động chuyển đổi sau 8 đến 30 ngày | ・Nhận ngay. Phí sẽ được tính vào thời điểm mua | ·Thời gian chuyển đổi: 8-30 ngày sau. Yêu cầu tối thiểu: Phải được lưu trữ ít nhất 30 ngày. | ・Giảm chi phí cho dữ liệu ít được truy cập. | ・Phí truy xuất khi sử dụng. Phí lưu trữ tối thiểu 30 ngày. Phí tối thiểu 128KB/đối tượng. | ~$0.0273 ($0.0138/GB × 1.98GB) | ~$2.13 | ~$8.20 | ~$18.20 | ~$32.13 | ~$49.90
| 5 |  | S3 One Zone‑IA | ・Rẻ hơn gói Standard-IA nhưng kém an toàn hơn | ・Quá trình di chuyển tự động được thực hiện nếu bạn chấp nhận rủi ro mất dữ liệu | ・Lấy ngay lập tức. Phí sẽ được tính vào thời điểm mua | ·Thời điểm chuyển đổi: Sau khi chấp nhận rủi ro mất dữ liệu. Yêu cầu tối thiểu: Cần lưu trữ tối thiểu 30 ngày (tương tự như Standard-IA). | ・Rẻ nhất trong nhóm. Thích hợp khi dữ liệu có thể được tạo lại. | ・Chỉ được lưu trữ trong một vùng khả dụng (AZ) duy nhất. Nguy cơ mất dữ liệu cao. Phí khôi phục và các yêu cầu tối thiểu giống như đối với IA. | ~$0.0218 ($0.011/GB × 1.98GB) | ~$1.70 | ~$6.54 | ~$14.51 | ~$25.62 | ~$39.80
| 6 |  | Glacier Instant Retrieval | ・Chi phí thấp (lưu trữ), phí phát sinh khi truy cập dữ liệu | ・Di chuyển tự động sau 31-90 ngày | ・Truy xuất tức thì, rất nhanh | ·Thời gian chuyển đổi: Từ 31 đến 90 ngày sau. Yêu cầu tối thiểu: Dữ liệu phải được lưu trữ ít nhất 90 ngày. | ・Giá rẻ và dễ dàng lấy ra khi cần. | ・Phí truy xuất cao. Thời gian lưu trữ tối thiểu 90 ngày. Kích thước tối thiểu 128KB/đối tượng. | ~$0.0099 ($0.005/GB × 1.98GB) | ~$0.77 | ~$2.97 | ~$6.59 | ~$11.64 | ~$18.08
| 7 |  | Glacier Flexible Retrieval | ・Giá rất rẻ, chi phục hồi có áp dụng | ・Chuyển đổi tự động sau 90 ngày | ・Gửi yêu cầu trước (vài phút đến vài giờ), sau đó mới tiền hành tải xuống | ·Thời điểm di chuyển: Sau 90 ngày trở lên Yêu cầu tối thiểu: Cần ít nhất 90 ngày dung lượng lưu trữ Thời gian khôi phục: Từ vài phút đến vài giờ | ・Rất tiết kiệm chi phí cho dữ liệu cũ, ít sử dụng. | ・Không thể khôi phục ngay lập tức. Phải chờ quá trình khôi phục hoàn tất. Thời gian lưu trữ tối thiểu 90 ngày. Phí khôi phục sẽ được áp dụng. | ~$0.009 ($0.0045/GB × 1.98GB) | ~$0.69 | ~$2.67 | ~$5.93 | ~$10.47 | ~$16.27
| 8 |  | Glacier Deep Archive | ・Giá rẻ, chi phục hồi có áp dụng | ・Di chuyển tự động sau 180-365 ngày | ・Gửi yêu cầu trước (vài giờ đến 12 giờ) rồi mới tiến hành tải xuống | ·Thời gian di chuyển dữ liệu: 180-365 ngày sau đó. Yêu cầu tối thiểu: Cần 180 ngày dung lượng lưu trữ. Thời gian khôi phục: Từ vài giờ đến 12-48 giờ. | ・Chi phí thấp nhất. Phù hợp để lưu trữ lâu dài theo quy định. | ・Thời gian phục hồi rất lâu (12-48 giờ). Thời gian lưu trữ tối thiểu 180 ngày. Không phù hợp cho việc khôi phục dữ liệu khẩn cấp | ~$0.00396 ($0.002/GB × 1.98GB) | ~$0.30 | ~$1.18 | ~$2.63 | ~$4.65 | ~$7.23
Vui lòng tham khảo phụ lục để biết hướng dẫn về cách sao lưu và khôi phục tập tin.
5. Đề xuất
So với chi phí * lưu bước * phục hồi các bước
Tôi nghĩ Glacier Instant Retrieval là lựa chọn tốt nhất
・Các tệp tin cũ hơn 30 ngày sẽ tự động được lưu trữ vào Glacier Instant Retrieval
・Khôi phục tập tin ngay lập tức nếu cần.
・Chi phí hàng năm
|  |  | Tổng chi phí sau một năm | Tổng chi phí sau 2 năm | Tổng chi phí sau 3 năm | Tổng chi phí sau 4 năm | Tổng chi phí sau 5 năm
|  |  | ~$0.77 | ~$2.97 | ~$6.59 | ~$11.64 | ~$18.08
Lữu trữ trong 10 ngày

## HDD_VN
1. The cost of using HDDs
- Giá mua ổ HDD: Sấp xỉ 80$ cho 2TB
-Phải download hàng tháng và copy vào ổ HDD
-Chi phí download từ AWS, chi phí nhân công cho việc download và copy vào ổ HDD
-Giá nhân công khoảng 10$/hour
2. Tính giá thực tế của 1 năm
Khấu hao ổ cứng HDD： - HDD 2TB：80$ - 12 tháng khấu hao（giả sử 5 năm sử dụng）：80 ÷ 5 = 16$/năm -> 1 tháng= $1.33/tháng
Chi phí nhân công: - 30 phút/tháng x 12 tháng = 6 tiếng/năm - 6 tiếng x $10/giờ = $60/năm -> $5/tháng
Chi phí download từ AWS: - Khối lượng: 1.98GB/tháng x 12 tháng = 23.76GB/năm -> $0.1782/tháng - Dữ liệu di chuyển ra ngoài AWS（ap-southeast-1）：$0.09/GB - 23.76 GB × $0.09 = khoảng $2.14/năm
Tổng chi phí cho 12 tháng: - HDD khấu hao：$16 - Chi phí nhân công：$60 - Dữ liệu di chuyển：$2.14 - Tổng：Khoảng $78/năm
3. Backup file của bạn
Kết nối ổ cứng HDD -> Kiểm tra dung lượng còn trống
Download file về máy tính của bạn
Copy dữ liệu đến HDD
Ghi log và dán nhãn
Tháo ổ cứng án toàn để cất giữ
4. Khôi phục từ backup
Kết nối ổ cứng HDD -> Kiểm tra có thể truy cập hay không và folder/files có thể đọc được không
Xác định phiên bản cần backup và thời gian cần để phục hồi
Copy dữ liệu tới máy tính của bạn
Upload files lên S3 nếu cần thiết
Kiểm tra lại sau khôi phục

## S3_VN
1. Sao lưu tệp của bạn
| Lớp lưu trữ | S3 Standard | S3 Intelligent-Tiering | S3 Standard-IA | S3 One Zone-IA | Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrieval | Glacier Deep Archive
| Bước 1: Chọn bucket chứa file của bạn | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Những file hiện tại ở Standard class (default) | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Cấu hình Intelligent-Tiering ở tab "Properties" | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Chuẩn bị để tạo lifecycle rule để di chuyển những file này đến Standard-IA | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Đảm bảo bucket trong region hỗ trợ One Zone-IA | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Chuẩn bị để tạo lifecycle rule để di chuyển những file này đến Glacier Instant | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Chuẩn bị để tạo lifecycle rule để di chuyển những file này đến Glacier | Mở AWS Console -> Tìm kiếm "S3" Chọn bucket chứa những file log của bạn Chuẩn bị để tạo lifecycle rule cho Deep Archive
| Bước 2: Tạo Lifecycle Rule | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Cài đặt rule name (ví dụ: "Keep-in-Standard") Nếu bạn muốn giữ nó trong Standard, bạn không cần thêm chuyển đổi | Đến tab "Properties" và tìm "Intelligent-Tiering Archive configurations" Click "Create configuration" hoặc tạo một Lifecycle rule để migrate những cái file tồn tại đến Intelligent-Tiering | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Set tên rule (ví dụ: "Move-existing-to-IA") Chọn 1 scope: toàn bộ bucket hoặc prefix (ví dụ: logs/) | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Set tên rule (ví dụ: "Move-to-OneZone-IA") Chọn phạm vi áp dụng cho các tệp hiện có | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Set tên rule (ví dụ: "Archive-to-Glacier-Instant") Các quy tắc này áp dụng cho cả các tệp hiện có và tệp mới. | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Set tên rule (ví dụ: "Archive-to-Glacier-Flexible") Các quy tắc xử lý các tệp hiện có dựa trên thời gian tồn tại của chúng. | Đến tab "Management" trong bucket của bạn và click vào "Create lifecycle rule" Đặt tên cho quy tắc (ví dụ: "Deep-Archive-old-logs") Nguyên tắc là chuyển các tập tin cũ vào kho lưu trữ Deep Archive.
| Bước 3: Thiết lập quá trình chuyển đổi | Để chuyển đổi các tệp hiện có sang một loại lưu trữ khác:"Transition current versions" Nhấp vào "Add transition" Chọn số ngày (ví dụ: 7 ngày kể từ khi tệp được tạo) Chọn loại lưu trữ | Cấu hình Intelligent-Tiering: configuration thiết lập tên và scope Kiểm tra "Activate Deep Archive Access tier" nếu cần thiết Đặt số ngày không được truy cập (ví dụ: 90 ngày) Phương pháp 2 - Di chuyển các tệp hiện có: Tạo quy tắc Vòng đời → Di chuyển ngay lập tức (0 ngày kể từ khi tạo) sang Intelligent-Tiering | Kiểm tra "Transition current versions of objects" Click "Add transition" Chọn số ngày từ khi file được tạo (ví dụ: 30 ngày) Chọn lớp lưu trữ: "Standard-IA" Các tệp hiện có được đánh giá dựa trên ngày tạo của chúng | Chọn "Transition current versions" Click vào "Add transition" Chọn số ngày kể từ khi tệp được tạo (ví dụ: 30 ngày) Chọn lớp lưu trữ:"One Zone-IA" Các tập tin hiện có cũ hơn 30 ngày sẽ được di chuyển ngay lập tức. | Chọn "Transition current versions" Click vào "Add transition" Chọn số ngày kể từ khi tệp được tạo (ví dụ: 90 ngày) Chọn loại lưu trữ: "Glacier Instant Retrieval" (Khôi phục tức thì trên Glacier). Các tệp hiện có cũ hơn 90 ngày sẽ được di chuyển trong vòng 24-48 giờ. | Chọn "Transition current versions" Click vào "Add transition" Nhập số ngày: Hơn 90 ngày (ví dụ: 180 ngày) (tính từ ngày tạo tệp) Chọn loại lưu trữ: "Glacier Flexible Retrieval" Có thể tạo chuỗi: 30 ngày → IA, 90 ngày → Instant, 180 ngày → Flexible | Chọn "Transition current versions" Click vào "Add transition" để tạo chuỗi Quá trình chuyển đổi cuối cùng: 365 ngày sau khi tạo tập tin → "Glacier Deep Archive". Các tập tin hiện có được đánh giá dựa trên thời gian tạo và tự động di chuyển.
| Bước 4: Xem xét và áp dụng | Xác nhận các thông tin sau: · Tên quy tắc · Phạm vi (toàn bộ bucket hoặc tiền prefix) · Quy tắc chuyển đổi (nếu có) Nhấp vào "Create rule" Quy tắc này áp dụng cho cả tệp hiện có và tệp mới | Cấu hình Intelligent-Tiering : Xác nhận tên và phạm vi Nhấn vào "Create" đối với Lifecycle rule: Xác nhận chuyển đổi: 0 ngày → Intelligent-Tiering Nhấp vào "Create rule" Các tệp hiện có sẽ được di chuyển trong vòng 24-48 giờ. | Kiểm tra các mục sau: · Số ngày chuyển đổi: 30 ngày kể từ ngày tạo tệp · Lớp lưu trữ: Standard-IA · Phạm vi chọn "I acknowledge..." và nhấp vào "Create rule" Các tệp hiện có cũ hơn 30 ngày sẽ được tự động di chuyển. | Kiểm tra các mục sau: · Số ngày: 30 ngày kể từ khi tạo · Lớp lưu trữ: One Zone-IA · Vùng nhóm lưu trữ Nhấp vào "Create rule" AWS sẽ đánh giá tất cả các tệp hiện có và di chuyển những tệp đáp ứng tiêu chí. | Kiểm tra các mục sau: · Số ngày: 90 ngày kể từ khi tạo · Loại lưu trữ: Glacier Instant · Chuỗi chuyển đổi (nếu có nhiều bước) - Nhấp vào "Create rule" Các tệp hiện có cũ hơn 90 ngày sẽ được di chuyển trong vòng 1-2 ngày. | Kiểm tra chuỗi vòng đời: Các mốc thời gian: 30, 90, 180 ngày Lớp lưu trữ tương ứng Phạm vi áp dụng Chọn "I acknowledge..." và nhấp vào "Create rule." Các tệp hiện có được đặt vào lớp phù hợp dựa trên tuổi của chúng. | Kiểm tra toàn bộ chuỗi: · IA (30 ngày) → Instant (90 ngày) → Flexible (180 ngày) → Deep Archive (365 ngày) · Tất cả các tính toán đều dựa trên ngày tạo tệp. Nhấp vào "Create rule". Các tệp hiện có sẽ tự động được xếp vào lớp phù hợp.
| Lưu ý quan trọng | · Lifecycle rule áp dụng cho cả các tệp hiện có và tệp mới. · Các quy tắc được đánh giá dựa trên ngày tạo tệp, chứ không phải ngày tạo quy tắc. · Các quy tắc có thể mất 24-48 giờ để có hiệu lực. · Các tệp hiện có sẽ được thay đổi loại nếu chúng đáp ứng các điều kiện. | · Không được phép truy cập các tập tin hiện có trong một khoảng thời gian nhất định. · Phí giám sát: $0.0025/1000 đối tượng/tháng · Intelligent-Tiering tự động tối ưu hóa dựa trên các mẫu truy cập. · Các tập tin hiện có bắt đầu được theo dõi ngay sau khi di chuyển. | • Các tệp hiện có trên 30 ngày tuổi sẽ được di chuyển ngay lập tức khi quy tắc được kích hoạt. • Yêu cầu dung lượng lưu trữ tối thiểu 30 ngày. • Kích thước tối thiểu: 128KB. • Sẽ tính phí tải xuống khi tải xuống. • Các tệp dưới 30 ngày tuổi sẽ được di chuyển khi đủ 30 ngày tuổi. | • Các tệp hiện có sẽ chỉ được lưu trữ trong một vùng khả dụng (AZ) duy nhất sau khi di chuyển. • Nguy cơ mất dữ liệu cao. • Chỉ được sử dụng cho dữ liệu có thể tái tạo. • Yêu cầu lưu trữ tối thiểu 30 ngày. • Các tệp đáp ứng tiêu chí sẽ được di chuyển trong vòng 1-2 ngày. | • Các tệp hiện có cũ hơn 90 ngày sẽ được di chuyển khi quy tắc được kích hoạt. • Cần tối thiểu 90 ngày dung lượng lưu trữ. • Có thể truy cập ngay lập tức ngay cả sau khi di chuyển. • Phí mua lại cao hơn so với Standard-IA. • Các quy tắc vòng đời được tính từ ngày tạo tệp gốc. | • Các tệp hiện có cũ hơn 90 ngày sẽ được di chuyển • Cần 3-5 giờ khôi phục trước khi tải xuống • Ba tùy chọn khôi phục: Expedited、Standard、Bulk • Các tệp được tự động phân loại vào nhóm phù hợp dựa trên thời gian tạo • Các quy tắc vòng đời xử lý cả tệp cũ và tệp mới | • Các tệp tin cũ hơn 180 ngày sẽ được di chuyển • Thời gian khôi phục: 12-48 giờ • Chi phí thấp nhất nhưng chậm nhất • Được sử dụng cho mục đích tuân thủ/lưu trữ • Các tệp tin rất cũ sẽ tự động được di chuyển khi áp dụng các quy tắc • Được tính toán dựa trên ngày tạo tệp tin
2. Khôi phục từ bản sao lưu
| Lớp lưu trữ | S3 Standard/S3 Intelligent-Tiering/S3 Standard-IA/S3 One Zone-IA |  |  |  | Glacier Instant Retrieval | Glacier Flexible Retrieval | Glacier Deep Archive
| Bước 1 | Đăng nhập và truy cập S3: Mở trình duyệt web và truy cập https://console.aws.amazon.com • Đăng nhập bằng tài khoản AWS của bạn • Nhập "S3" vào thanh tìm kiếm ở trên cùng và nhấn Enter • Chọn "S3" từ kết quả tìm kiếm để vào màn hình quản lý S3. |  |  |  | Truy cập Bảng điều khiển S3: Thực hiện các bước tương tự như đối với S3 Standard. Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS → Tìm kiếm S3 → Chọn một bucket. | Bước 1: Truy cập bảng điều khiển S3 và tìm các tệp của bạn. ◦ Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS → S3 → Chọn nhóm chứa các tệp của bạn. ◦ Điều hướng đến vị trí của các tệp bạn cần khôi phục. | Bước 1: Truy cập bảng điều khiển S3 và tìm các tệp của bạn. Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS → S3 → Chọn nhóm lưu trữ (bucket) của bạn. Tìm các tệp bạn cần khôi phục.
| Bước 2 | Tìm thư mục chứa tệp tin. Một danh sách tất cả các thư mục lưu trữ của bạn sẽ hiện ra. Nhấp vào tên thư mục chứa tệp nhật ký bạn muốn tải xuống. Nếu tệp nằm trong thư mục con, hãy nhấp vào từng thư mục để điều hướng đến vị trí của tệp. |  |  |  | Bước 2: Tải xuống tệp trực tiếp. ◦ Chọn các tệp bạn muốn tải xuống (đánh dấu vào các ô). ◦ Nhấp vào nút "Download". ◦ Các tệp sẽ được tải xuống ngay lập tức, không cần chờ đợi. | Bước 2: Bắt đầu quá trình khôi phục. ◦ Chọn các ô tương ứng với các tệp bạn cần khôi phục. ◦ Nhấp vào nút "Hành động" ở đầu danh sách. ◦ Chọn "Bắt đầu khôi phục" từ menu hiện ra. | Bước 2: Bắt đầu quá trình khôi phục. ◦ Chọn các tệp (đánh dấu vào các ô). ◦ Nhấp vào "Hành động" → "Bắt đầu khôi phục".
| Bước 3 | Tìm tệp bạn muốn tải xuống trong danh sách Chọn tệp và Tải xuống. Chọn ô bên trái tên tệp. Nhấp vào nút "Download" ở đầu danh sách. Tệp sẽ được tải xuống máy tính của bạn ngay lập tức. |  |  |  | - | Bước 3: Chọn tốc độ khôi phục ◦ Một cửa sổ mới với các tùy chọn tốc độ sẽ hiện ra. ◦ Expedited (Cấp tốc): ▪ Thời gian: 1-5 phút ▪ Chi phí: Cao nhất (khoảng 10 đô la cho 1000 yêu cầu + 0,03 đô la/GB) ▪ Điều kiện: Nếu bạn cần tệp tin gấp ◦ Standard (Khuyến nghị): ▪ Thời gian: 3-5 giờ ▪ Chi phí: Trung bình (khoảng 0,05 đô la cho 1000 yêu cầu + 0,01 đô la/GB) ▪ Điều kiện: Nếu bạn cần tệp tin ngay hôm nay nhưng không vội ◦ Bulk (Rẻ nhất): ▪ Thời gian: 5-12 giờ ▪ Chi phí: Thấp nhất (khoảng 0,025 đô la cho 1000 yêu cầu + 0,0025 đô la/GB) ▪ Điều kiện: Nếu bạn không vội và có thể đợi đến ngày hôm sau ◦ Chọn tốc độ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn | Bước 3: Chọn tốc độ khôi phục. Khôi phục sâu chỉ có hai tùy chọn: Tiêu chuẩn: ▪ Thời gian: 12 giờ Chi phí: Khoảng 0,02 USD/GB Áp dụng nếu: Bạn cần tập tin của mình trong vòng một ngày Khôi phục hàng loạt: ▪ Thời gian: 48 giờ (2 ngày) Chi phí: Khoảng 0,0025 USD/GB (rẻ hơn nhiều) Áp dụng nếu: Bạn không vội và có thể chờ 2-3 ngày Chọn tốc độ phù hợp
| Bước 4 | - |  |  |  | - | Bước 4: Thiết lập thời gian lưu giữ cho bản sao tạm thời. ◦ Khi một tệp được khôi phục, AWS sẽ tạo một bản sao tạm thời trong S3 Standard để tải xuống. ◦ Bạn phải chọn số ngày bạn muốn giữ lại bản sao này (thường là 1-7 ngày). ◦ Ví dụ, nếu bạn chọn 3 ngày, bản sao sẽ tồn tại trong 3 ngày và sau đó sẽ tự động bị xóa. ◦ Sau khi chọn xong, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu khôi phục" để xác nhận. | Bước 4: Thiết lập thời gian lưu giữ bản sao ◦ Chọn số ngày muốn giữ bản sao tạm thời (1-365 ngày) ◦ Đối với Lưu trữ sâu, bạn có thể chọn thời gian dài hơn nếu cần truy cập bản sao nhiều lần. ◦ Ví dụ: nếu bạn cần thời gian để xử lý nhiều tập tin, hãy chọn 30 ngày. ◦ Nhấp vào "Bắt đầu khôi phục" để bắt đầu.
| Bước 5 | - |  |  |  | - | Bước 5: Chờ và Tải xuống Tệp ◦ Trạng thái tệp sẽ chuyển sang "Đang khôi phục". ◦ AWS sẽ gửi cho bạn một thông báo qua email khi quá trình hoàn tất (nếu được cấu hình). ◦ Sau khi hoàn tất, quay lại bảng điều khiển S3, chọn tệp và nhấp vào "Tải xuống". ◦ Tệp sẽ được tải xuống ngay lập tức từ bản sao tạm thời. | Bước 5: Chờ và Tải xuống Tệp ◦ Kiểm tra trạng thái tệp trong bảng điều khiển S3 (nó sẽ hiển thị "Đang khôi phục"). ◦ Chờ từ 12 đến 48 giờ tùy thuộc vào tốc độ bạn đã chọn. ◦ Sau khi hoàn tất, trạng thái tệp sẽ là "Đã khôi phục". ◦ Nhấp vào tệp và chọn "Tải xuống" để tải xuống.
| Lưu ý quan trọng | Các loại lưu trữ này có thể truy cập ngay lập tức và không yêu cầu bất kỳ thao tác khôi phục đặc biệt nào. |  |  |  | Tính năng: Loại lưu trữ này cung cấp quyền truy cập tức thì, giống như S3 Standard, nhưng với chi phí lưu trữ thấp hơn và phí tải xuống cao hơn một chút. | Điểm đặc biệt: Đây là loại lưu trữ giá rẻ, nhưng bạn không thể tải xuống ngay lập tức. Trước tiên, bạn phải yêu cầu "khôi phục" tập tin và chờ từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào tốc độ bạn chọn. | Đặc điểm: Đây là loại lưu trữ rẻ nhất trong AWS, phù hợp để lưu trữ dữ liệu dài hạn mà ít khi được truy cập. Thời gian khôi phục lâu nhất (12-48 giờ).
| Chú ý | Thời gian: Tức thì (từ mili giây đến giây tùy thuộc vào kích thước tệp) |  |  |  | Thời gian: Tức thì (mili giây), giống như S3 Standard. Lưu ý: Phí truy xuất cao hơn so với S3 Standard. | - | -